## adc
OC2A-hex	OC2A	Modbus	Curr/mA	ADC
10	16	3543,04	1,73	14		Regression
20	32	7065,6	3,45	29
30	48	10588,16	5,17	44		Regressionsmodell	Linear
40	64	14110,72	6,89	59		R^2	0,999998361745652
50	80	17633,28	8,61	74		Standardfehler	0,083464457934888
60	91	20008,96	9,77	85
70	112	24678,4	12,05	105		Steigung	0,004537953442595	297,399316813922
80	128	28200,96	13,77	120		Achsenabschnitt	-0,009445498379151
90	144	31723,52	15,49	135
A0	160	35246,08	17,21	150		3543,04	16,0687050668735
B0	176	38789,12	18,94	165		7065,6	32,0539183456218
C0	192	42332,16	20,67	180		10588,16	48,0391316243701
D0	208	45854,72	22,39	195		14110,72	64,0243449031184
						17633,28	80,0095581818666
						20008,96	90,7902834163713
						24678,4	111,979984739363
						28200,96	127,965198018112
						31723,52	143,95041129686
						35246,08	159,935624575608
						38789,12	176,013775140861
						42332,16	192,091925706113
						45854,72	208,077138984862

						Regression

						Regressionsmodell	Linear
						R^2	0,999976311439066
						Standardfehler	69,9390711411479

						Steigung	233,323003742694
						Achsenabschnitt	278,619225280701

						14	3545,14127767842
						29	7044,98633381884
						44	10544,8313899593
						59	14044,6764460997
						74	17544,5215022401
						85	20111,0745434097
						105	24777,5346182636
						120	28277,379674404
						135	31777,2247305444
						150	35277,0697866849
						165	38776,9148428253
						180	42276,7598989657
						195	45776,6049551061

## boiler
I/mA	P/W
4	0
5	0
6	2,8
7	5,7
8	26
9	48
10	122
11	257
12	460
13	716
14	1045
15	1292
16	1553
17	1730
18	1870
19	1935
20	1950